## Sheet1
健翔桥校区安防维保设备清单
名称 | 数量 | 品牌制造商 | 备注
红外一体枪型摄像机 | 213 | 海康
星光级超低照度网络红外半球摄像机 | 51 | 海康
星光超低照度网络红外球机 | 24 | 海康 | 报警柱未计入摄像机数量
其他品牌摄像机 | 32 | 其他 | 含大华等其他品牌
IPSAN存储 | 3 | 海康
扩展柜 | 2 | 海康
监控专用企业级存储硬盘（每块4T） | 107 | 海康
液晶拼单元 | 15 | 海康
硬盘录像机 | 3 | 海康 | 16路
客户端工作站 | 5 | 其他
防入侵报警系统 | 1套 | 其他 | 含5台双鉴探测器
巡更系统 | 1套 | 其他 | 15点位
室外紧急报警求助装置 | 3台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 无
微型断路器 | 1只 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 无
机柜PDU | 4套 | 云南科海电子有限公司 | 无
触摸屏 | 1台 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 无
光纤收发器 | 8对 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 无
声光报警器 | 1个 | 杭州天冠科技有限公司 | 无
UPS配线 | 1套 | 天润一舟(北京)科技有限公司 | 无
电梯随行电缆 | 200米 | 天润一舟(北京)科技有限公司 | 无
光缆 | 500米 | 天润一舟(北京)科技有限公司 | 无
主干光纤 | 1500米 | 天润一舟(北京)科技有限公司 | 无
视频质量诊断系统 | 1套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 无
六类数据线缆 | 21000米 | 北京汉维恒信通信技术有限公司 | 无
视频监控管理平台软件 | 1套 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 无
杀毒软件 | 1套 | 北京瑞星信息技术股份有限公司 | 无
防火墙 | 1台 | 杭州华三通信技术有限公司 | 无
防病毒软件 | 1套 | 北京瑞星信息技术股份有限公司 | 无
ups主机 | 1 | 艾福瑞斯 | AF910
ups电池 | 48 | 艾福瑞斯 | 无
电池柜 | 3 |  | 无