## Sheet1
2021年安防维保设备清单（分校区）
一、清河校区主要设备清单（2015年验收）
名称 | 品牌制造商 | 数量 | 备注
高清红外球型摄像机（含支架） | 宇视 | 15台
红外筒形网络摄像机 | 宇视 | 48台
红外半球网络摄像机 | 宇视 | 95台
26端口千兆交换机（POE） | 锐捷 | 10台
12端口千兆交换机（POE） | 锐捷 | 1台
核心路由交换机 | 锐捷 | 1台
千兆光模块 | 锐捷 | 20个
集中管理服务器 | 宇视 | 1台
视频管理服务软件 | 宇视 | 2套
媒体交换服务器 | 宇视 | 1台
8路视频解码器 | 宇视 | 2台
网络存储主机 | 宇视 | 1台
IPSAN接入许可 | 宇视 | 2套
网络存储扩展磁盘柜 | 宇视 | 2台
SAS接卡 | 宇视 | 1个
电池模块 | 宇视 | 4个
电源模块 | 宇视 | 3个
硬盘录像机 | 宇视 | 2台
硬盘 | 宇视 | 66块
台式计算机 | 联想 | 5台
21寸液晶显示器 | 联想 | 6台
VGA分配器 | 胜为 | 6台
KVM切换器 | ATEN | 1台
防入侵报警主机 | 霍尼韦尔 | 1台
红外对射 | 霍尼韦尔 | 6对
双鉴探测器 | 霍尼韦尔 | 11台
巡更点位 | 国产 | 10个
求助报警柱 | 爱礼安 | 2个
46寸液晶拼接屏 | 宇视 | 15台
拼接控制器 | 宇视 | 1台
LED显示屏 | 兆驰 | 1块
HDMI线缆 | 符合国标,定制 | 15条
控制台 | 国产，板式钢木结合 | 1套
20KVA不间断电源主机 | SLUST，SSTP5000系列(20KVA) | 1台
100AH蓄电池 | 耐普，NP12-100，12V/100AH | 16块
3KVA不间断电源主机 | 山特，C3KS | 1台
38AH蓄电池 | 耐普，NP12-38,12V/38AH | 8块
电源电涌保护器 | 同为，TPS C40 3P+N | 2个
综合配电柜 | 东方凌，定制 | 1台
电池柜 | 国产，定制 | 2台
42U机柜 | HC,600*600*2000 | 4台
工业连接器 | 威浦，220V/32A | 4套
机柜PDU | HC,32A输入/10A输出，8位，带防雷 | 4个
前置设备机柜 | 国产，300*250*200 mm，防水 | 20个
室外立杆及基础 | 国产，高度4.5米，直径16.5厘米(等径），厚度大于3毫米，热镀锌钢材 | 5根
防电涌保护器 | 同为,TPS D20 1P+N | 5个
六类非屏蔽双绞线 | TCL-罗格朗，六类非屏蔽双绞线 | 8000米
8芯单模室外光缆 | TCL-罗格朗，单模8芯国标铠装光纤 | 3000米
4芯单模室外光缆 | TCL-罗格朗，单模4芯国标铠装光纤 | 1500米
尾纤 | TCL-罗格朗，单模，SC | 200条
耦合器 | TCL-罗格朗，SC | 200个
光纤接续盒 | 国产，8口，SC | 20个
光纤接续盒 | 国产，4口，SC | 10个
光纤收发器 | NETLINK，HTB-1100S-25KM，10/100M双芯光纤，SC 、单模 | 5对
单模光纤跳线 | TCL-罗格朗，SC-LC，2米 | 30对
六类非屏蔽跳线 | TCL-罗格朗，六类非屏蔽跳线，10米 | 20根
信号线 | 津猫，RVVS2*1.0mm | 2500米
电源线 | 津猫，RVV3*1.5mm | 1500米
电源线 | 津猫，ZR-YJV 3*6mm | 100米
机房墙面粉刷 | 立邦，墙面重新刷2遍工程立邦漆 | 1项
镀锌金属管 | 国产，JDG25 | 2000米
PVC线槽 | 国产，20*40mm | 4000米
PVC管材 | 国产，PVC25 | 2000米
二、酒仙桥校区主要设备清单（2015年验收）
名称 | 品牌制造商 | 数量 | 备注
24口千兆交换机（12口POE) | 锐捷 | 1
室外球机（1080P） | 宇视 | 2
球机支架 | 宇视 | 2
枪型摄像机（1080P） | 宇视 | 18
网络硬盘录像机 | 宇视 | 2
防入侵报警主机 | 霍尼韦尔 | 1
双鉴探测器 | 霍尼韦尔 | 1
显示器 | S24D590PL 23.6英寸 | 1
硬盘 | 4T 监控级 | 6
UPS主机 | SANTAK | 2
三、龙岗路校区主要设备清单（2015年验收）
名称 | 品牌制造商 | 数量 | 备注
宽动态广角红外枪机 | 大华 | 15
电梯专用半球 | 大华 | 1
摄像机室外安装支架 | 定制 | 7
防雷器 | 专用 | 7
网络硬盘录像机 | 大华 | 1
集结点机柜 | 600*600*1200 | 1
UPS主机 | C1KS | 1
电池柜 | A3 | 1
电池 | 12V65AH | 3